# Załącznik nr 2 do ZO

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do nauki pierwszej pomocy dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 1 w Głownie według określonej specyfikacji.

Część 1 – Urządzenia medyczne

- Zestaw imitacji ran 1 szt.

Zestaw imitacji ran - wieloelementowy: zestaw ma umożliwiać naukę pomocy osobom z bardzo zaawansowanymi ranami.

Zestaw musi zawierać co najmniej:

- Krwawiące rany na paskach (kompletne z rezerwuarem na sztuczną krew i pompką):

  - 1 złożone złamanie piszczeli

  - 1 złożone złamanie kości barkowej

  - 1 urazowa amputacja

  - 1 odma opłucnowa

  - 1 rana postrzałowa dłoni.

- Rany przyklejane:

  - 24 wybrane rany i złamania otwarte.

- Akcesoria do makijażu:

  - 1 butelka koagulantu sztucznej krwi

  - 3 opak. proszku do sporządzenia ok. 3,7l sztucznej krwi każde

  - 1 opak. celulozy metylowej (do zagęszczania sztucznej krwi)

  - 1 wosk do pozoracji

  - 1 opak. potłuczonego Plexiglasu (do umieszczania w wosku i symulowania szkła w ranie)

  - 1 farbka z każdego koloru (biała, niebieska, brązowa i czerwona)

  - 1 butelka kleju

  - 1 atomizer

  - 3 szpatułki plastikowe

  - 3 szpatułki drewniane.

Zestaw musi mieć możliwość przechowywania w walizce.

- AED treningowy z wyświetlaczem 1 szt.

Defibrylator szkoleniowy musi zapewniać realistyczne doświadczenia treningowe. Urządzenie musi posiadać 10 zaprogramowanych scenariuszy.

Defibrylator powinien działać w co najmniej 2 wersjach językowych: polskiej i angielskiej

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:

- AED treningowy

- elektrody dla dorosłych

- elektrody pediatryczne

- pilot

- ładowarka USB

- Kamizelka do odksztuszania 1 szt.

Kamizelka ma służyć do nauki pierwszej pomocy w przypadku zakrztuszenia.,Pozwala na realistyczny trening, symulujący dwie metody odkrztuszania:

- rękoczyn Heimlicha (uciśnięcia nadbrzusza)

- silne uderzenia dłonią w okolicę między łopatkową

Zestaw musi zawierać co najmniej:

- kamizelka

- 10 szt ciał obcych (wielokrotnego użytku)

- instrukcja obsługi

- torba na kamizelkę

- Fantom RKO osoby dorosłej z aplikacją 2szt.

Nowoczesny manekin do treningu RKO z technologią QCPR

zaawansowany manekin do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej, który ma zapewnić natychmiastową informację zwrotną o poprawności wykonywanego treningu. Dzięki technologii QCPR, połączonej z urządzeniem mobilnym, uczestnicy szkolenia muszą mieć możliwość na bieżąco śledzenia jakości wykonywanych ucisków i wentylacji.

Wymagane główne cechy:

- Realistyczna anatomia: naturalna blokada dróg oddechowych, realistyczne rysy twarzy, ruchoma żuchwa i unosząca się klatka piersiowa podczas wentylacji.

- Wskaźniki anatomiczne: żebra, mostek i punkt orientacyjny do lokalizacji dłoni do ucisku.

- Dźwiękowe potwierdzenie: „klik-klak” informujące o prawidłowości ucisków.

- Technologia QCPR: natychmiastowa informacja zwrotna o jakości uciśnięć i wentylacji, z podsumowaniem i sugestiami poprawy.

- Monitorowanie uczestników: możliwość śledzenia do 6 uczestników za pomocą aplikacji QCPR Training app lub do 42 uczestników za pomocą QCPR Classroom.

Korzyści:

- Interaktywne szkolenie: Szczegółowe dane o głębokości, tempie i liczbie uciśnięć oraz objętości wentylacji, co umożliwia efektywniejsze korygowanie błędów w trakcie ćwiczeń.

- Efektywne zarządzanie grupą: Instruktor może śledzić postępy wielu uczestników jednocześnie i dostarczać im spersonalizowane informacje zwrotne.

- Nosze transportowe 1szt.

Dane techniczne: tolerancja +/- 5%

- wymiary rozłożone 207cm x 55cm x 15cm

- wymiary złożone 207cm x 12cm x 15cm

- zestaw zawiera nosze i dwa pasy spinające

- maksymalne obciążenie 160 kilogramów

Nosze transportowe:

Aluminiowa konstrukcja pokryta wytrzymałym materiałem. Wyposażona w wygodne do noszenia rączki. Całość lekka, odporna na zabrudzenia. Nosze muszą mieć możliwość złożenia na pół względem długości, co znacznie ułatwi ich transport.

Część 2 – Taśmy rehabilitacyjne

- Taśma rehabilitacyjna 5szt.

### Parametry: tolerancja +/- 5%

Kolor: czerwony

Materiał: 100% lateks

Opór: lekki, 2-4 kg

Szerokość: 15 cm

Długość: 2 m

Grubość: 0,2 mm

Wyrób medyczny

Certyfikat CE

- Taśma rehabilitacja 5szt.

Parametry: tolerancja +/- 5%

Kolor: niebieski

Materiał: 100% lateks

Opór: średnio mocny, 9-11 kg

Szerokość: 15 cm

Długość: 2 m

Grubość: 0,3 mm

Wyrób medyczny

Certyfikat CE

- Taśma flex band 10 szt.

## Guma do ćwiczeń materiałowa FLEX BAND  zielona 5-10 kg

## Część 3 – Szafa do przechowywania

- Szafa metalowa do przechowywania 1szt.

## Wymiary 199cm wysokość x 140 cm szerokość - tolerancja +/- 5%

## Drzwi: podwójne uchylne zamykane na zamek na klucz.

### II. Okres realizacji

Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy.

### III. Miejsce realizacji

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Głownie

95-015 Głowno

ul. Plac Reymonta 2